Elektriskie mērījumi

| Inspicēšanas objekts | Inspicēšanas joma | Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums vai metodes un proc. |
| --- | --- | --- |
| Strāvmaiņi, diapazons (0÷2500)A, klase 0,2; 0,5 | Atkārtotā verificēšana | LVS EN 60044-1:2003+A1+A2 Mērmaiņi - 1. daļa: Strāvmaiņi. LVS EN 60044-2:2003+A1+A2 Mērmaiņi - 2. daļa: Induktīvie spriegummaiņi. LVS EN 60044-3:2003 Mērmaiņi - 3. daļa: Kombinētie mērmaiņi |
| Elektroenerģijas skaitītāji (vienfāzes un trīsfāžu)-induktīvie (klase 0,5;1 un 2), elektromehāniskie (klase 0,5; 1 un 2), elektronoskie (klase 0,5; 1 un 2); diapazons (0÷160)A | Atkārtotā verificēšana | LVS EN 62053-11:2003 Elektroenerģijas mērīšanas iekārtas (maiņstrāvas). Īpašās prasības – 11.daļa: Aktīvās enerģijas elektromehāniskie skaitītāji (0,5; 1 un 2. klase). LVS EN 62053-21:2003 Elektroenerģijas mērīšanas iekārtas (maiņstrāvas). Īpašās prasības – 21.daļa: Aktīvās enerģijas statiskie skaitītāji (1 un 2. klase) LVS EN 62053-22:2003 Elektroenerģijas mērīšanas iekārtas (maiņstrāvas). Īpašās prasības – 22.daļa: Reaktīvās enerģijas statiskie skaitītāji (2 un 3. klase) |
| Autotransporta līdzekļu ātruma kontroles mērierīces, diapazons (0÷250) km/h, precizitāte ±3%. | Atkārtotā verificēšana | OIML R 91 Radari autotransporta līdzekļu ātruma kontrole |
| Spriegummaiņi, mērdiapazons (0÷36 KV), klase 0,2; 0,5. 110kV(3 ;100(3 V un 330kV(3 ;100(3 V, klase 0,1, 0,2, 0,5. | Atkārtotā verificēšana | LVS EN 60044-2:2003 Mērmaiņi. 2.daļa: Induktīvie spriegummaiņi |
| Strāvmaiņi, diapazons (0÷2500)A, klase 0,2; 0,5 | Nacionālā pirmreizējā verificēšana | LVS EN 60044-1:2003+A1+A2 Mērmaiņi - 1. daļa: Strāvmaiņi. LVS EN 60044-2:2003+A1+A2 Mērmaiņi - 2. daļa: Induktīvie spriegummaiņi. LVS EN 60044-3:2003 Mērmaiņi - 3. daļa: Kombinētie mērmaiņi |
| Elektroenerģijas skaitītāji (vienfāzes un trīsfāžu)-induktīvie (klase 0,5;1 un 2), elektromehāniskie (klase 0,5; 1 un 2), elektronoskie (klase 0,5; 1 un 2); diapazons (0÷160)A | Nacionālā pirmreizējā verificēšana | LVS EN 62053-11:2003 Elektroenerģijas mērīšanas iekārtas (maiņstrāvas). Īpašās prasības – 11.daļa: Aktīvās enerģijas elektromehāniskie skaitītāji (0,5; 1 un 2. klase). LVS EN 62053-21:2003 Elektroenerģijas mērīšanas iekārtas (maiņstrāvas). Īpašās prasības – 21.daļa: Aktīvās enerģijas statiskie skaitītāji (1 un 2. klase) LVS EN 62053-22:2003 Elektroenerģijas mērīšanas iekārtas (maiņstrāvas). Īpašās prasības – 22.daļa: Reaktīvās enerģijas statiskie skaitītāji (2 un 3. klase) |
| Autotransporta līdzekļu ātruma kontroles mērierīces, diapazons (0÷250) km/h, precizitāte ±3%. | Nacionālā pirmreizējā verificēšana | OIML R 91 Radari autotransporta līdzekļu ātruma kontrole |
| Spriegummaiņi, mērdiapazons (0÷36 KV), klase 0,2; 0,5; 110kV(3 ;100(3 V un 330kV(3 ;100(3 V, klase 0,1; 0,2; 0,5. | Nacionālā pirmreizējā verificēšana | LVS EN 60044-2:2003 Mērmaiņi. 2.daļa: Induktīvie spriegummaiņi |
| Transporta līdzekļu ātruma kontroles sistēma PoliScan M1HP un PoliScan F1HP diapazons (10÷250) km/h, precizitāte ±3%. | Nacionālā pirmreizējā verificēšana | Saskaņā ar LR MK noteikumu Nr. 455. |
| Transporta līdzekļu ātruma kontroles sistēma PoliScan M1MP un PoliScan F1HP diapazons (10÷250) km/h, precizitāte ±3%. | Atkārtotā verificēšana | Saskaņā ar LR MK noteikumu Nr. 981. |