Masas mērījumi

| Inspicēšanas objekts | Inspicēšanas joma | Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums vai metodes un proc. |
| --- | --- | --- |
| Atsvari; Precizitātes klase M1, M1-2, M2, M2-3 un M3 (no 1 mg līdz 2 t) | Atkārtotā verificēšana | OIML R 111-1 Atsvari klase E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 un M3. 1. daļa: Metroloģiskās un tehniskās prasības |
| Neautomātiskie svari; precizitātes klase I, II, III un IV (max līdz 200 t) | EK verificēšana, EK vienības verificēšana | MK noteikumi Nr. 180 „Neautomātisko svaru atbilstības nevērtēšanas noteikumi” no 07.03.2006 LVS EN 45501:1992+AC:1993„Neautomātisko svaru metroloģiskie aspekti ” |
| Neautomātiskie svari; precizitātes klase I, II, III un IV (max līdz 200 t) | Atkārtotā verificēšana | MK noteikumi Nr. 180 „Neautomātisko svaru atbilstības nevērtēšanas noteikumi” no 07.03.2006 |
|  |  | LVS EN 45501:1992+AC:1993„Neautomātisko svaru metroloģiskie aspekti ” |
| Automātiskie pārtrauktas darbības summējošie svari (summējošie piltuves tipa svari); precizitātes klase 0,2; 0,5; 1 un 2 (max līdz 50 t) | Atkārtotā verificēšana | OIML R 107-1 Automātiskie pārtrauktas darbības summējošie svari (summējošie piltuves tipa svari). 1. daļa: Metroloģiskās un tehniskās prasības - Testi |
| Automātiskie dzelzceļa vagonu svari; precizitātes klase 0,2; 0,5; 1 un 2 (max līdz 200 t) | Atkārtotā verificēšana | OIML R 106-1 Automātiskie dzelzceļa vagonu svari. 1. daļa: Metroloģiskās un tehniskās prasības - Testi |
| Atsvari; Precizitātes klase M1, M1-2, M2, M2-3 un M3 (no 1 mg līdz 2 t) | Nacionālā pirmreizējā verificēšana | OIML R 111-1 Atsvari klase E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 un M3. 1. daļa: Metroloģiskās un tehniskās prasības |
| Automātiskie pārtrauktas darbības summējošie svari (summējošie piltuves tipa svari); precizitātes klase 0,2; 0,5; 1 un 2 (max līdz 50 t) | Nacionālā pirmreizējā verificēšana | OIML R 107-1 Automātiskie pārtrauktas darbības summējošie svari (summējošie piltuves tipa svari). 1. daļa: Metroloģiskās un tehniskās prasības - Testi |
| Automātiskie dzelzceļa vagonu svari; precizitātes klase 0,2; 0,5; 1 un 2 (max līdz 200 t) | Nacionālā pirmreizējā verificēšana | OIML R 106-1 Automātiskie dzelzceļa vagonu svari. 1. daļa: Metroloģiskās un tehniskās prasības - Testi |