Spēka un spiediena mērījumi

| Inspicēšanas objekts | Inspicēšanas joma | Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums vai metodes un proc. |
| --- | --- | --- |
| Manometri ; (-0,1÷250) MPa | Atkārtotā verificēšana | LVS EN 837-1: 2002+AC Spiediena mērlīdzekļi. 1. daļa: Burdona manometriskās caurules tipa spiediena mērlīdzekļi-izmēri, metroloģija, prasības un testēšana. LVS EN 837-3: 2002 Spiediena mērlīdzekļi. 3. daļa: Membrānas un kapsulas tipa spiediena mērlīdzekļi-izmēri, metroloģija, prasības un testēšana. |
| Sfigmomanometri (0÷300)mmHg | Atkārtotā verificēšana | LVS EN 1060-1 + A2 Neinvazīvie sfigmomanometri – 1.daļa: Vispārīgās prasības LVS EN 1060-2 + A1 Neinvazīvie sfigmomanometri – 2.daļa: Papildus prasības mehāniskiem sfigmomanometriem, LVS EN 1060-3 + A2 Neinvazīvie sfigmomanometri – 3.daļa: Papildus prasības elektromehāniskajām asinsspiediena mērīšanas sistēmām |
| Manometri; (-0,1÷250) MPa | Nacionālā pirmreizējā verificēšana | LVS EN 837-1: 2002+AC Spiediena mērlīdzekļi. 1. daļa: Burdona manometriskās caurules tipa spiediena mērlīdzekļi-izmēri, metroloģija, prasības un testēšana. LVS EN 837-3: 2002 Spiediena mērlīdzekļi. 3. daļa: Membrānas un kapsulas tipa spiediena mērlīdzekļi-izmēri, metroloģija, prasības un testēšana. |